## Standards
Cannabinoids Neutral Standard 100ppm
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 16.584 | 2831.704 | 9.451 | 68.137 | 7.97 |  |  | 15.926 | 18.114
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 37.725 | 2500.452 | 8.345 | 50.983 | 5.97 |  |  | 36.78 | 39.078
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.058 | 2534.141 | 8.458 | 39.88 | 4.67 |  |  | 39.078 | 42.398
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 43.62 | 2261.948 | 7.549 | 31.354 | 3.67 |  |  | 42.398 | 45.925
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 68.958 | 6037.088 | 20.148 | 147.632 | 17.27 |  |  | 67.927 | 70.377
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.377 | 2450.084 | 8.177 | 86.076 | 10.07 |  |  | 75.567 | 77.174
| 7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 77.541 | 19.471 | 0.065 | 0.681 | 0.08 |  |  | 77.174 | 78.061 |  | <-This is about the same height as some of the peaks for lower concentration standards so I included it
| 8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.885 | 4842.589 | 16.162 | 118.434 | 13.86 |  |  | 78.061 | 80.362
| 9 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.622 | 6485.696 | 21.646 | 311.461 | 36.44 |  |  | 85.958 | 87.547
Cannabinoids Neutral Standard 75ppm
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 16.82 | 2490.238 | 9.324 | 60.844 | 8.03 |  |  | 16.167 | 18.284
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 37.887 | 2230.597 | 8.352 | 45.229 | 5.97 |  |  | 36.937 | 39.264
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.31 | 2435.935 | 9.12 | 36.154 | 4.77 |  |  | 39.264 | 42.949
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 43.919 | 2114.493 | 7.917 | 28.677 | 3.78 |  |  | 42.949 | 46.214
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 69.052 | 5331.998 | 19.964 | 131.149 | 17.3 |  |  | 67.918 | 70.545
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.436 | 2155.793 | 8.072 | 76.306 | 10.07 |  |  | 75.63 | 77.237
| 7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 77.661 | 14.918 | 0.056 | 0.603 | 0.08 |  |  | 77.237 | 78.099 |  | <-This is about the same height as some of the peaks for lower concentration standards so I included it
| 8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.932 | 4240.108 | 15.875 | 104.284 | 13.76 |  |  | 78.099 | 80.028
| 9 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.658 | 5694.595 | 21.321 | 274.754 | 36.25 |  |  | 86.108 | 87.456
Cannabinoids Neutral Standard 50ppm
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 17.05 | 1482.254 | 9.343 | 36.63 | 8.04 |  |  | 16.362 | 18.649
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 38.062 | 1327.265 | 8.366 | 27.119 | 5.95 |  |  | 36.861 | 39.452
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.569 | 1456.518 | 9.181 | 21.712 | 4.76 |  |  | 39.452 | 43.216
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 44.226 | 1244.387 | 7.844 | 17.195 | 3.77 |  |  | 43.216 | 46.241
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 69.155 | 3147.511 | 19.839 | 79.307 | 17.4 |  |  | 68.24 | 70.198
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.488 | 1285.929 | 8.105 | 45.695 | 10.03 |  |  | 75.668 | 77.3
| 7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 77.721 | 9.979 | 0.063 | 0.371 | 0.08 |  |  | 77.3 | 78.228 |  | <-This is about the same height as some of the peaks for lower concentration standards so I included it
| 8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.986 | 2519.73 | 15.882 | 62.148 | 13.64 |  |  | 78.228 | 79.86
| 9 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.688 | 3391.586 | 21.378 | 165.567 | 36.33 |  |  | 86.072 | 87.434
Cannabinoids Neutral Standard 25ppm
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 16.705 | 977.889 | 9.221 | 23.4 | 7.81 |  |  | 15.898 | 18.253
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 37.825 | 874.668 | 8.248 | 17.728 | 5.92 |  |  | 36.941 | 39.185
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.192 | 935.491 | 8.822 | 14.056 | 4.69 |  |  | 39.185 | 42.663
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 43.756 | 844.275 | 7.962 | 11.304 | 3.77 |  |  | 42.663 | 46.334
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 69.016 | 2131.142 | 20.097 | 51.914 | 17.33 |  |  | 67.79 | 70.442
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.419 | 856.766 | 8.079 | 30.017 | 10.02 |  |  | 75.556 | 77.196
| 7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 77.645 | 11.125 | 0.105 | 0.312 | 0.1 |  |  | 77.196 | 78.211 |  | <-This is about the same height as some of the peaks for lower concentration standards so I included it
| 8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.94 | 1693.538 | 15.97 | 41.333 | 13.8 |  |  | 78.211 | 80.021
| 9 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.668 | 2279.557 | 21.496 | 109.415 | 36.54 |  |  | 85.542 | 87.842
Cannabinoids Neutral Standard 10ppm
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 16.606 | 264.937 | 8.969 | 6.417 | 7.71 |  |  | 15.862 | 17.857
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 37.793 | 244.474 | 8.276 | 4.879 | 5.86 |  |  | 36.885 | 39.124
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.136 | 261.464 | 8.851 | 3.9 | 4.68 |  |  | 39.124 | 42.36
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 43.754 | 221.641 | 7.503 | 3.032 | 3.64 |  |  | 42.36 | 45.42
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 69.054 | 611.625 | 20.705 | 14.612 | 17.55 |  |  | 67.89 | 70.331
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.453 | 239.876 | 8.12 | 8.374 | 10.06 |  |  | 75.569 | 77.087
| 7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.966 | 476.759 | 16.139 | 11.571 | 13.89 |  |  | 78.323 | 80.201
| 8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.702 | 633.283 | 21.438 | 30.492 | 36.62 |  |  | 86.003 | 87.497
Cannabinoids Neutral Standard 5ppm
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 16.075 | 126.619 | 9.518 | 2.911 | 7.64 |  |  | 15.501 | 17.285
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 37.384 | 109.956 | 8.266 | 2.231 | 5.85 |  |  | 36.561 | 38.521
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 39.5 | 104.039 | 7.821 | 1.711 | 4.49 |  |  | 38.521 | 41.421
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 42.936 | 92.51 | 6.954 | 1.339 | 3.51 |  |  | 41.421 | 44.728
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 68.779 | 280.88 | 21.115 | 6.684 | 17.54 |  |  | 67.935 | 69.762
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.291 | 101.667 | 7.643 | 3.716 | 9.75 |  |  | 75.458 | 77.598
| 7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.811 | 218.901 | 16.456 | 5.33 | 13.99 |  |  | 77.598 | 79.693
| 8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.598 | 295.67 | 22.227 | 14.19 | 37.23 |  |  | 86.05 | 87.236
Cannabinoids Neutral Standard 1ppm
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 16.763 | 23.333 | 8.949 | 0.597 | 7.8 |  |  | 16.273 | 17.653
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 38.008 | 19.497 | 7.477 | 0.432 | 5.64 |  |  | 37.406 | 38.959
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.496 | 21.45 | 8.226 | 0.389 | 5.08 |  |  | 39.683 | 41.485
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 44.043 | 17.848 | 6.845 | 0.308 | 4.02 |  |  | 43.25 | 45.485
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 69.145 | 57.706 | 22.132 | 1.374 | 17.95 |  |  | 68.607 | 70.006
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.508 | 19.729 | 7.567 | 0.67 | 8.75 |  |  | 76.16 | 77.152
| 7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.968 | 41.197 | 15.8 | 0.974 | 12.72 |  |  | 78.5 | 79.734
| 8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.751 | 59.98 | 23.004 | 2.912 | 38.03 |  |  | 86.318 | 87.217

## 100ppm extracted TIC spectrums
# | Name | Signal description | RT (min) | Area (Counts·s) | Area% | Height (Counts) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
1 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 16.726 | 82548694.564 | 9.87 | 1499362.443 | 9.07 |  |  | 16.093 | 18.345
2 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 37.816 | 105894235.421 | 12.662 | 1643531.277 | 9.94 |  |  | 36.814 | 39.264
3 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 40.178 | 114033595.242 | 13.635 | 1317578.456 | 7.97 |  |  | 39.264 | 42.556
4 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 43.777 | 94874466.36 | 11.344 | 1004234.506 | 6.08 |  |  | 42.556 | 47.079
5 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 69.108 | 103689621.301 | 12.398 | 1886467.451 | 11.41 |  |  | 68.063 | 70.946
6 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 76.498 | 83793348.672 | 10.019 | 1977028.492 | 11.96 |  |  | 75.782 | 77.473
7 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 78.998 | 112904268.085 | 13.5 | 2255495.76 | 13.65 |  |  | 78.276 | 82.253
8 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 86.744 | 70976117.564 | 8.487 | 2431956.785 | 14.71 |  |  | 86.214 | 88.088
9 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 90.931 | 15748913.383 | 1.883 | 733916.116 | 4.44 |  |  | 90.416 | 91.493
10 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 102.283 | 51870993.633 | 6.202 | 1779701.715 | 10.77 |  |  | 101.746 | 103.174

## Samples
Canurta 401 5.3 100x
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.067 | 3256.879 | 70.434 | 50.25 | 54.66 |  |  | 38.887 | 42.412
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 43.662 | 536.703 | 11.607 | 7.21 | 7.84 |  |  | 42.412 | 46.062
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 50.102 | 52.124 | 1.127 | 0.721 | 0.78 |  |  | 49.06 | 51.596
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 69.155 | 67.417 | 1.458 | 1.405 | 1.53 |  |  | 68.203 | 70.497
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 72.848 | 19.497 | 0.422 | 0.769 | 0.84 |  |  | 72.381 | 73.463
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.529 | 102.899 | 2.225 | 3.711 | 4.04 |  |  | 75.931 | 77.092
| 7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.988 | 26.766 | 0.579 | 0.382 | 0.42 |  |  | 77.092 | 80.459
| 8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.753 | 507.946 | 10.985 | 23.31 | 25.35 |  |  | 86.143 | 87.122
| 9 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 87.128 | 53.811 | 1.164 | 4.18 | 4.55 |  |  | 87.122 | 87.618 |  | Split peak due to tailing, possibly not a real peak
Canurta 401 5.3 1000x
| # | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
| 1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 37.768 | 7.748 | 1.866 | 0.108 | 1.38 |  |  | 36.997 | 38.931
| 2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.436 | 277.173 | 66.748 | 4.38 | 55.95 |  |  | 39.432 | 42.014
| 3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 43.994 | 40.916 | 9.853 | 0.61 | 7.79 |  |  | 43.086 | 45.629
| 4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 69.142 | 36.629 | 8.821 | 0.433 | 5.53 |  |  | 67.766 | 70.449
| 5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.622 | 10.301 | 2.481 | 0.367 | 4.68 |  |  | 76.222 | 77.363
| 6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.788 | 42.488 | 10.232 | 1.931 | 24.67 |  |  | 86.421 | 87.373

## Methblank full
TIC Results: | MWD Results:

## 100ppm Neutral Std
# | Name | Signal description | RT (min) | Area (Counts·s) | Area% | Height (Counts) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
1 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 16.726 | 85943012.277 | 10.255 | 1508701.102 | 9.12 |  |  | 16.093 | 19.436
2 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 37.816 | 106148232.384 | 12.666 | 1646064.893 | 9.95 |  |  | 36.588 | 39.241
3 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 40.178 | 114642243.987 | 13.68 | 1318621.664 | 7.97 |  |  | 39.241 | 42.612
4 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 43.777 | 94013451.377 | 11.218 | 1003006.83 | 6.06 |  |  | 42.612 | 46.742
5 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 69.108 | 104670283.053 | 12.49 | 1891732.738 | 11.44 |  |  | 67.721 | 71.437
6 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 76.498 | 83611712.166 | 9.977 | 1976482.068 | 11.95 |  |  | 75.319 | 77.44
7 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 78.998 | 110271818.224 | 13.158 | 2247106.079 | 13.59 |  |  | 78.264 | 81.568
8 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 86.744 | 70984108.437 | 8.47 | 2432128.714 | 14.7 |  |  | 86.018 | 88.195
9 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 90.931 | 15745528.602 | 1.879 | 734328.777 | 4.44 |  |  | 90.429 | 91.414
10 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 102.283 | 52002960.484 | 6.205 | 1782208.499 | 10.77 |  |  | 101.728 | 103.15
# | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 16.584 | 2831.704 | 9.451 | 68.137 | 7.97 |  |  | 15.926 | 18.114
2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 37.725 | 2500.452 | 8.345 | 50.983 | 5.97 |  |  | 36.78 | 39.078
3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.058 | 2534.141 | 8.458 | 39.88 | 4.67 |  |  | 39.078 | 42.398
4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 43.62 | 2261.948 | 7.549 | 31.354 | 3.67 |  |  | 42.398 | 45.925
5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 68.958 | 6037.088 | 20.148 | 147.632 | 17.27 |  |  | 67.927 | 70.377
6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.377 | 2450.084 | 8.177 | 86.076 | 10.07 |  |  | 75.567 | 77.174
7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 77.541 | 19.471 | 0.065 | 0.681 | 0.08 |  |  | 77.174 | 78.061
8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 78.885 | 4842.589 | 16.162 | 118.434 | 13.86 |  |  | 78.061 | 80.362
9 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.622 | 6485.696 | 21.646 | 311.461 | 36.44 |  |  | 85.958 | 87.547

## Canurta 401 100x
# | Name | Signal description | RT (min) | Area (Counts·s) | Area% | Height (Counts) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
1 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 40.225 | 125882333.926 | 56.204 | 1422559.076 | 36.7 |  |  | 39.042 | 42.691
2 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 43.767 | 40135019.543 | 17.919 | 441339.708 | 11.39 |  |  | 42.691 | 46.352
3 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 50.345 | 4145179.896 | 1.851 | 59547.236 | 1.54 |  |  | 49.179 | 51.818
4 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 69.228 | 4945495.76 | 2.208 | 116657.358 | 3.01 |  |  | 68.398 | 70.337
5 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 72.961 | 5646328.38 | 2.521 | 166896.528 | 4.31 |  |  | 72.391 | 73.53
6 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 76.714 | 14579243.358 | 6.509 | 444643.231 | 11.47 |  |  | 75.996 | 77.493
7 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 86.891 | 12649672.356 | 5.648 | 587431.273 | 15.15 |  |  | 86.454 | 87.063
8 |  | MS1 +TIC SCAN ESI Frag=135V Gain=1.0 | 87.313 | 15992107.766 | 7.14 | 637285.643 | 16.44 |  |  | 87.063 | 88.283
# | Name | Signal description | RT (min) | Area (mAU·s) | Area% | Height (mAU) | Height% | Amount | Concentration | Start time (min) | End time (min) | MS Purity
1 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 40.067 | 3256.879 | 70.764 | 50.25 | 54.58 |  |  | 38.887 | 42.412
2 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 43.662 | 536.703 | 11.661 | 7.21 | 7.83 |  |  | 42.412 | 46.062
3 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 50.102 | 52.124 | 1.133 | 0.721 | 0.78 |  |  | 49.06 | 51.596
4 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 69.155 | 67.417 | 1.465 | 1.405 | 1.53 |  |  | 68.203 | 70.497
5 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 72.848 | 19.497 | 0.424 | 0.769 | 0.83 |  |  | 72.381 | 73.463
6 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 76.529 | 102.899 | 2.236 | 3.711 | 4.03 |  |  | 75.931 | 77.092
7 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 86.753 | 498.021 | 10.821 | 23.354 | 25.37 |  |  | 86.143 | 87.077
8 |  | MWD1A,Sig=230,4 Ref=360,100 | 87.082 | 68.938 | 1.498 | 4.649 | 5.05 |  |  | 87.077 | 87.764